## 超声小探头系统
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 超声小探头系统 | 1 | 170 | 170
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： a、可以与现有科室内镜主机配套使用 b、系统仅包括：超声主机、小探头驱动、小探头 c、超声小探头频率有12Mhz和20Mhz供选择 d、探头外径≤2.7mm