## 臭氧
设备需求汇总表
编号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算单价(万元) | 预算金额(万元)
1 | 臭氧治疗仪 | 1 | 30 | 30
要求 | 1、保修期≥2年 2、设备连入医院网络所需的硬件、软件、接口费由公开招标的中标公司承担 3、主要功能需求： ①浓度精确度高，性能稳定±4%。 ②气密性好，有完善残气回收系统，保护环境。 ③制取臭氧快，6～10秒内完成。 ④符合大自然疗法的开展规范使用。